|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Артикул | Наименование | Количество в упаковке | Стоимость за единицу |
| **Ванночки для реагентов** | | | |
| B-30-01 | Ванночка 30 мл. ПВХ  Объём..... 30 мл. Габариты.. 100 x 50 x 19 мм | шт | 6,00 р. |
| B-30-02 | Ванночка 30 мл. ПС Объём..... 30 мл. Габариты.. 100 x 50 x 19 мм | шт | 7,00 р. |
| B-30-03 | Ванночка 30 мл. ПП Объём..... 30 мл. Габариты.. 100 x 50 x 19 мм | шт | 7,00 р. |
| BW-30-01 | Ванночка 30 мл. ПВХ/ Белая Объём..... 30 мл. Габариты.. 100 x 50 x 19 мм | шт | 8,00 р. |
| BW-30-02 | Ванночка 30 мл. ПС/ Белая Объём..... 30 мл. Габариты.. 100 x 50 x 19 мм | шт | 8,00 р. |
| BW-30-03 | Ванночка 30 мл. ПП/Белая Объём..... 30 мл. Габариты.. 100 x 50 x 19 мм | шт | 8,00 р. |
| **Палочки для реагентов** | | | |
| PL-01 | Палочка для перемешивания 120 мм (без зазубрин) ПП | 500 штук | 450,00 р. |
| PL-02 | Палочка для перемешивания реагентов 120 мм. ПС | 500 штук | 1 200,00 р. |
| PL-03 | Палочка лабораторная для отделения и удаления сгустка, п/с | 1000 штук | 2 400,00 р. |
| **Пестики** | | | |
| P-15 | Пестик для гомогенизации, Объемом 1,5/2,0 мл. Сертифицированы на отсутствие RNase, DNase, & Pyrogen Safe. | шт | 20 р. |
| P-05 | Пестик для гомогенизации, Объемом 0.5/0,6 мл. Сертифицированы на отсутствие RNase, DNase, & Pyrogen Safe. | шт | 20 р. |
| **ПЦР плашки** | | | |
| PL-0.1-N | ПЦР планшет, 0,1 мл 96-луночный планшет для ПЦР без юбки (натуральный). Сертифицированы на отсутствие RNase, DNase, & Pyrogen Safe. | 25 штук. | 100,00 р. |
| PL-0.1-W | ПЦР планшет, 0,1 мл 96-луночный планшет для ПЦР без юбки (белый) Сертифицированы на отсутствие RNase, DNase, & Pyrogen Safe. | 25 штук. | 100,00 р. |
| PL-0.2-NR | Планшет для ПЦР на 96 лунок 0,2 мл., без юбки, стандартный профиль, (Натуральный) | 10 штук. | 110,00 р. |
| PL-0.2-WR | Планшет для ПЦР на 96 лунок 0,2 мл., без юбки, стандартный профиль. (Белый) | 10 штук. | 110,00 р. |
| PL-0.2-ST | 0,2 мл 96-луночный планшет для ПЦР стрипованный (белый). Сертифицированы на отсутствие RNase, DNase, & Pyrogen Safe. | 10 штук. | 110,00 р. |
| **Пленки для ПЦР** | | | |
| Т-1 | Плёнка для ПЦР плашек, для термического запаивания без подложки Сертифицированы на отсутствие RNase, DNase, & Pyrogen Safe. | 100 штук. | 30,00 р. |
| T-2 | Плёнка для ПЦР плашек, клейкая, для RealTimePCR Сертифицированы на отсутствие RNase, DNase, & Pyrogen Safe. | 100 штук. | 120,00 р. |
| T-3 | Плёнка для ПЦР-планшетов, клейкая Сертифицированы на отсутствие RNase, DNase, & Pyrogen Safe. | 100 штук. | 30,00 р. |
| **Пленки для ИФА** | | | |
| TI-1 | Клейкая плёнка для ИФА микропланшет 135\*82 мм | 100 штук. | 6,00 р. |
| TI-2 | Клейкая плёнка для ИФА микропланшет 130\*90 мм | 100 штук. | 6,00 р. |
| TI-3 | Клейкая плёнка для ИФА микропланшет (белая) 135\*82 мм | 100 штук. | 6,00 р. |
| TI-4 | Клейкая плёнка для флуоресценции (чёрная) 135\*82 мм | 100 штук. | 8,00 р. |
| TI-5 | Клейкая плёнка для люминесцентных измерений (белая) | 100 штук. | 8,00 р. |
| **Штативы для сортера Beckman Coulter** | | | |
| Н-12 | Штатив д/Моноветт 50гн., диам 12мм. | шт | 1500 р. |
| Н-13 | Штатив д/Моноветт 50гн., диам 13мм. | шт | 1500 р. |
| **Карточки** | | | |
| К-30 | Одноразовая карточка-планшет для определения группы крови и резус фактора на 30 лунок. | 250 штук. | 16,00 р. |
| **Бумага фильтровальная** | | | |
| Бумага фильтровальная лабораторная производится согласноГОСТ 12026-76 | | 1 кг. | 350 р. |
| **Штативы** | | | |
| H-72-15 | Штатив «рабочее место» для пробирок 1,5мл, 72 лунки | шт |  |
| HD-3 | Штатив линейный для дозаторов на 3 места | Шт |  |
| HD-6 | Штатив линейный для дозаторов на 6 мест | шт |  |
| **Гистология** | | | |
| D-1 | Одноразовые доски для вырезки анатомических образцов  15\*20 см. | шт | 100 р. |
| D-2 | Одноразовые доски для вырезки анатомических образцов  20\*30 см. | Шт | 200 р. |
| D-3 | Одноразовые доски для вырезки анатомических образцов  30\*45 см. | шт | 350 р. |
| **Маты-Септы** | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | M-1 | Мат для 96-луночного планшета | шт | 250 р. | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |

Цены указаны без НДС, в связи с УПС.