## Прайс-лист на воздухосборники а
Воздухосборники проточные типа А1И | шт. | 4602 | Воздухосборники А1И устанавливаются на трубопроводах внутренних систем отопления и теплоснабжения, перемещающих теплоноситель (воду) с температурой до 150 гр. при давлении до 1,2 МПа(12 кгс/см2). Диметры трубопроводов теплоносителя Ду15-Ду150 мм, ди | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=770778
воздухосборник проточной А1И 017.000 Ду 20 Ру 1.2 | шт. | 4602 | горизонтальный с эллиптическими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993483
воздухосборник проточной А1И 017.000 -01 Ду 32 Ру 1.2 | шт. | 5959 | горизонтальный с эллиптическими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993484
воздухосборник проточной А1И 017.000 -02 Ду 50 Ру 1.2 | шт. | 8968 | горизонтальный с эллиптическими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993485
воздухосборник проточной А1И 017.000-03 Ду 80 Ру 1.2 | шт. | 11741 | горизонтальный с эллиптическими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993486
воздухосборник проточной А1И 019.000 Ду 20 Ру 0.6 | шт. | 4130 | горизонтальный с плоскими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993487
воздухосборник проточной А1И 019.000 -01 Ду 32 Ру 0.6 | шт. | 4720 | горизонтальный с плоскими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993488
воздухосборник проточной А1И 019.000 -02 Ду 50 Ру 0.6 | шт. | 6549 | горизонтальный с плоскими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993489
воздухосборник проточной А1И 019.000 -03 Ду 80 Ру 0.6 | шт. | 8419 | горизонтальный с плоскими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993490
воздухосборник проточной А1И 020.000 Ду 20 Ру 1.2 | шт. | 4366 | горизонтальный с плоскими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993491
воздухосборник проточной А1И 020.000-01 Ду 32 Ру 1.2 | шт. | 4956 | горизонтальный с плоскими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993492
воздухосборник проточной А1И 020.000-02 Ду 50 Ру 1.2 | шт. | 6814 | горизонтальный с плоскими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993493
воздухосборник проточной А1И 020.000-03 Ду 80 Ру 1.2 | шт. | 8791 | горизонтальный с плоскими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993494
воздухосборник проточной А1И 018.000 Ду 50 Ру 1.2 | шт. | 7847 | вертикальный с эллиптическими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993495
воздухосборник проточной А1И 018.000 -01 Ду 80 Ру 1.2 | шт. | 11328 | вертикальный с эллиптическими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993496
воздухосборник проточной А1И 018.000 -02 Ду 100 Ру 1.2 | шт. | 12986 | вертикальный с эллиптическими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993497
воздухосборник проточной А1И 021.000 Ду 50 Ру 0.6 | шт. | 7735 | вертикальный с плоскими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993498
воздухосборник проточной А1И 021.000-01 Ду 80 Ру 0.6 | шт. | 8555 | вертикальный с плоскими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993499
воздухосборник проточной А1И 021.000-02 Ду 100 Ру 0.6 | шт. | 12382 | вертикальный с плоскими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993500
воздухосборник проточной А1И 022.000 Ду 50 Ру 1.2 | шт. | 7788 | вертикальный с плоскими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993501
воздухосборник проточной А1И 022.000-01 Ду 80 Ру 1.2 | шт. | 8909 | вертикальный с плоскими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993502
воздухосборник проточной А1И 022.000-02 Ду 100 Ру 1.2 | шт. | 12634 | вертикальный с плоскими днищами | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=993503